| 附表：银川滨河新区规划展示馆溴化锂机组供冷维保内容及清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 维保内容： - 清洗冷却塔、更换冷却塔填料。 - 检查布水器、收水器。 - 冷却水水泵检查保养。 - 冷却塔风机检查必要是更换风机轴承。 - 更换新风机组G4过滤器及f7过滤器 - 更换真空泵油，对溴化锂机组进行保养电控系统检查 - 现有管道供热期处于正常状态，本次免费对管道进行检查包括室内堵塞滤网吹洗，达到制冷效果. |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冷却塔填料 | 片 | 832 | 规格：700*600，材质：pvc |
| 2 | 冷却塔清洗 | 项 | 1 | 包括布水器、收水器、塔体、集水盘等 |
| 3 | 冷却水泵维保 | 项 | 1 | 维保内容：检查水封及电机更换前后轴承 |
| 4 | 冷却塔风机维保 | 台 | 2 | 维保内容：校正风机动平衡、更换前后轴承 |
| 5 | G4板式过滤器 | 片 | 12 | 规格：495*495*26材质：无纺布滤棉 |
| 6 | F7袋式过滤器 | 片 | 12 | 规格：495*495*46*P6材质：无纺布滤棉 |
| 7 | 溴化锂电控系统检查、维保及系统调试 | 项 | 1 |  |
| 备注：以上报价包含维保材料费、运输费、安装费、调试费、设备的防护费、税费等相关费用。 |  |  |  |  |

| 银川滨河新区规划展示馆溴化锂机组供冷维保项目费用报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保金 | 付款方式 | 税率 | 备注 |
|  | 总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含维保材料费、运输费、安装费、调试费、设备的防护费、税费等相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位代表签字： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |