| 景城安置区C地块商网灭火器采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| G3会所 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4,3A | 具 | 40 |
| G4商网 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4,3A | 具 | 56 |
| G5商网 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4,3A | 具 | 56 |
| G6商网 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4,3A | 具 | 164 |
| G7商网 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3型 | 具 | 94 |
| 大门 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 | 具 | 2 |
| 垃圾站 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 | 具 | 2 |
| 门房1 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 | 具 | 2 |
| 门房3 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 | 具 | 2 |
| 幼儿园 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5,89B(3A) | 具 | 120 |

| 景城安置区C地块商网灭火器采购报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| G3会所 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4,3A | 具 | 40 |  |  |
| G4商网 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4,3A | 具 | 56 |  |  |
| G5商网 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4,3A | 具 | 56 |  |  |
| G6商网 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4,3A | 具 | 164 |  |  |
| G7商网 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3型 | 具 | 94 |  |  |
| 大门 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 | 具 | 2 |  |  |
| 垃圾站 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 | 具 | 2 |  |  |
| 门房1 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 | 具 | 2 |  |  |
| 门房3 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 | 具 | 2 |  |  |
| 幼儿园 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5,89B(3A) | 具 | 120 |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |